## 抽查结果
2023年第一季度抽查结果
序号 | 任务名称 | 监管级别 | 地址 | 执法人员 | 时间 | 是否涉嫌环境违法行为 | 现场检查结论
1 | 山东鸿发罗孚汽车销售服务有限公司 | 一般源 | 济南市市中区望岳路3777号 | 郭斌,郭琼,李艳丽 | 2023-02-06 10:49:00.0 | 否 | 现场检查时发现： 1、该单位主要从事汽车销售及售后服务，建有喷漆房，喷漆工序产生的废气经活性炭、吸附棉吸附后，通过15米的排气筒排放。 2、项目产生的危险废物暂存于危险废物暂存间，建有危险废物台账，并与有资质的第三方签订协议，定期清运处置。 要求： 1、加强日常管理，确保各类污染防治设施正常运行，达标排放 2、严格执行危险废物转移联单制度，严禁私自倾倒、处置危险废物。
2 | 济南市中南郊加油站 | 特殊源 | 济南市市中区二环南路十六里河镇东河村二环南路路北 | 郭斌,郭琼,李艳丽 | 2023-03-08 10:19:00.0 | 否 | 现场检查该单位，三次油气回收设施运行正常，在线数据正常。
3 | 山东鲁能亘富开发有限公司 | 一般源 | 鲁能领秀城 | 郭斌,郭琼,李艳丽 | 2023-03-20 13:54:00.0 | 否 | 现场检查该单位无搬迁，现场地址为中国绿发办公地点。
4 | 济南嘉乐生殖医院 | 一般源 | 济南市市中区土屋路29号 | 郭斌,郭琼,李艳丽 | 2023-02-13 10:28:00.0 | 否 | 经现场检查，该单位主要产生医疗废物和医疗废水。医疗废物已签订危废处置合同，有独立医疗废物暂存间，标识标志健全，管理制度完善。医疗废水经水处理设施处理后排入市政管网。要求定期对污染防治设施进行安全检查，确保安全运行。 3. 该的位主要产生医疗废物,医疗废水,医疗废物已与济南腾越签订处置合同,有独立贮存间，标识及机志健金，台账记录完善，转移联单完善。通过查看台账和转移联单未发现违法处理行为。行水处理设施工艺采用好氧生物处理法，污水处理设计处理能力 40 吨/天，医疗废水经污水处理设施处置后排入市政管网，污水检测报告齐全.该单位均按照排污许可证的要求执行.要求定期对污染防治设施进行安全检查，确保安全运行。 问题：1：加药运行记录字迹潦草，辨识度低。要求书写工整。2：医疗废物储存间门口有生活垃圾，要求立即清理。3：医疗废物储存间大门密封条有磨损，关闭不严，要求立即加装密封条。
5 | 山东鸿发森泉汽车销售服务有限公司 | 一般源 | 济南市市中区大涧沟（103省道西侧） | 郭斌,郭琼,李艳丽 | 2023-02-06 10:52:00.0 | 否 | 现场检查时发现： 1、该单位主要从事汽车销售及售后服务，建有喷漆房，喷漆工序产生的废气经活性炭、吸附棉吸附后，通过15米的排气筒排放。 2、项目产生的危险废物暂存于危险废物暂存间，建有危险废物台账，并与有资质的第三方签订协议，定期清运处置。 问题： 1、台账字迹潦草，识别度低。要求书写工整。 2、危废间门口有少量生活垃圾、危废间内地面有尘土。要求立即清扫。 3：烤漆房没有使用，但是检查时关闭侧门有缝隙。要是立即加装侧门密封条。 4：要求定期对污染防治设施进行安全检查，确保安全运行。
6 | 山东鲁能亘富开发有限公司济南希尔顿酒店分公司 | 一般源 | 山东省济南市市中区鲁能领秀城二环南路2888号 | 郭斌,郭琼,李艳丽 | 2023-03-20 14:02:00.0 | 否 | 现场检查该单位正常经营，现场未发现环境违法行为。
7 | 郑济铁路山东段中铁十局工程拌和站 | 一般源 | 济南市市中区马家庄村 | 来峰,张刚,胡常海 | 2023-02-20 10:23:00.0 | 否 | 济南市生态环境局张刚胡常海对郑济铁路山东段中铁十局工程拌和站进行双随机现场检查，1丶现场检查时料仓大门未密闭，喷淋设施有部分损坏2丶物料传输带密闭有少量破损3丶洗车平台检查时因冬天冷丶管件冻裂未正常使用4丶废料池暂存间，未及时轻理5丶执法人员要求该单位对上述问题进行立行立改同时加强环境保护各管理制度的落实。
8 | 济南丰金禾建筑材料有限公司 | 一般源 | 济南市市中区陡沟街道办事处大庙屯工业园1区 | 来峰,张刚,胡常海 | 2023-02-16 14:47:00.0 | 否 | 济南市生态环境局市中分局张刚来峰胡常海对济南丰金禾建筑材料有限责任公司进行现场检查，执法人员现场检查时发现，该单位洗车平台喷嘴损坏丶厂区内道路部分破损易造成扬尘，已通知该单位负责人进行立即整改。
9 | 济南中冶高温材料有限公司 | 一般源 | 山东省济南市市中区陡沟街道办事处经十西路6666号 | 来峰,张刚,胡常海 | 2023-03-20 15:46:00.0 | 否 | 济南市生态环境市中分局执法人员来峰丶张刚丶胡常海对济南中冶高温材料有限公司治污设施运行用电量进行非现场检查，执法人员通过调取该单位用电量监控系统2023年3月20日9时使用2台磨床（左小磨床和5号磨床）及除尘设备2台，12时左右烘烤炉使用3台（6丶7丶8丶）治污设备正常运行。执法人员通过电话视频要求该单位负责人加强各项管理制度的落实，坚决杜绝出现环境违法行为发生的同时加强保障安全生产的制度落实，避免出现安全生产事故发生。
10 | 山东泺辰食品有限公司 | 特殊源 | 山东省济南市市中区经十西路杜家庙村村西 | 来峰,张刚,胡常海 | 2023-02-27 11:25:00.0 | 否 | 济南市生态环境局市中分局执法人员来峰、胡常海、张刚对山东泺辰食品有限公司进行双随机检查。经现场检查该单位现场安装有转筒式烘炒机两台，（一备一用，为0.5吨）环评为一台，但备用锅炉没有使用生产台账。执法人员要求该单位现场负责人立即对生产台账进行补录。执法人员现场检查时了解，该单位将于近期对检测平台及排气筒进行维修保养，执法人员要求该单位在施工期内做好安全生产，确保不出现安全生产事故发生。
11 | 山东科贝尔涂装设备有限公司 | 一般源 | 济南市市中区党杨路5036号西南2号院 | 来峰,张刚,胡常海 | 2023-03-07 10:03:00.0 | 否 | 济南市生态环境局市中分局执法人员来峰胡常海张刚对山东科贝尔涂装设备有限公司进行双随机检查。执法人员现场检查时，该单位正在生产，现场有工人1人，现场正在组装数字雕刻机，未进行其他作业。执法人员现场检查时发现该单位为记录生产台账，执法人员要求该单位在今后生产过程中严格落实生产台账记录。
12 | 山东中医药大学第二附属医院 | 重点源 | 经八路一号 | 来峰,张刚,胡常海 | 2023-03-06 10:06:00.0 | 否 | 济南市生态环境局市中分局执法人员来峰胡常海张刚对山东中医药大学第二附属医院进行双随机检查。经现场检查该单位正在进行在线监测数据校准。执法人员现场检查时发现该单位未进行污染防治设施风险评估，执法人员已要求该单位现场负责人对该单位污水处理站立即组织专业单位进行安全生产风险评估。
13 | 济南嘉隆置业有限公司 | 一般源 | 济南市市中区济微路90号1号楼311室 | 李泳,曲夏男 | 2023-02-10 10:45:00.0 | 否 | 经现场检查，该公司办公室内只有少量工作人员值守，该工作人员介绍，该公司现处于经营困难状态，未建成的两座公寓楼已停工。
14 | 济南圣多数控机床有限公司 | 一般源 | 济南市市中区二环南路9999号 | 李泳,曲夏男 | 2023-02-07 10:13:00.0 | 否 | 经现场检查，该公司处于停产状态，现场无工人进行生产作业。
15 | 山东强力米泰克斯橡塑加工机械有限公司 | 一般源 | 济南市市中区文庄南路5号-3幢 | 李泳,曲夏男 | 2023-02-20 09:57:00.0 | 否 | 经现场检查，该公司已不在原地址。
16 | 济南大学中心校区 | 特殊源 | 济南市南辛庄西路336号 | 李泳,曲夏男 | 2023-02-09 09:21:00.0 | 否 | 执法人员对济南大学锅炉在线监测数据进行调取，经核实，该单位在线监测数据正常。
17 | 山推建友机械股份有限公司 | 重点源 | 济南市段店南路268号 | 李泳,曲夏男 | 2023-03-22 08:55:00.0 | 否 | 执法人员对该单位在线数据进行调取核查，该单位在线监测设备正常运行，在线数据处于正常范围。
18 | 济南大健康健康体检管理有限公司市中建设路门诊部 | 一般源 | 济南市市中区建设路84号 | 李永忠,于爽 | 2023-02-09 09:25:00.0 | 否 | 经现场检查，该单位从事健康查体，医疗废物暂存间标识设置合理，台账记录齐全。污水处理站正常运行，加药记录完整。
19 | 山东电力设备有限公司 | 特殊源 | 济南市市中区机一西厂路3号 | 李永忠,于爽 | 2023-02-09 09:56:00.0 | 否 | 2032年2月9日济南市生态环境局市中分局执法人员对该单位进行现场检查，该企业从事变压器的生产制造，检查当日正常生产，共有三台燃气锅炉，现使用两台，备用一台，全部已完成低氮改造。危险废物暂存间现储存废机油，废液压油等危险废物，危废标识设置合理，台账齐全，设备维护记录完整。执法人员要求该单位强化安全措施，按环评要求加强管理。
20 | 济南市市中区金春禧大酒店 | 一般源 | 英雄山路12—2号 | 徐永利,苏智星,李慧敏 | 2023-02-16 10:20:00.0 | 否 | 该酒店经营面积1900平方，污水经过污水管网排入城市管网。
21 | 济南友邦石化有限公司兴隆加油站 | 特殊源 | 济南市中区十六里河镇兴隆庄外环路路北 | 徐永利,苏智星,李慧敏 | 2023-03-06 11:05:00.0 | 否 | 2023年3月6号济南市生态环境局市中分局执法人员对济南友邦石化有限公司兴隆加油站现场检查该加油站3台加油机，9把加油枪，通过视频检查卸油操作规范符合要求，三级油气回收装置正常运行。
22 | 山东圣罗萨汽车维修养护有限公司济南省体育中心分公司 | 一般源 | 经十路20286号省体育中心体育场东区 | 徐永利,苏智星,李慧敏 | 2023-03-14 10:58:00.0 | 否 | 2023年3月14号济南市生态环境局市中分局执法人员对山东圣罗萨汽车维修养护有限公司济南省体育中心分公司现场检查，该单位危险废物暂存间符合规定，转移联单齐全。
23 | 济南一元建设工程有限公司 | 一般源 | 济南市市中区经十路180号302室 | 徐永利,苏智星,李慧敏 | 2023-03-16 09:10:00.0 | 否 | 2023年3月16日济南市生态环境局市中分局执法人员对济南一南元建设工程有限公司非现场检查，该单位已搬迁。
24 | 济南和弘区域能源有限公司山东大学兴隆山校区 | 重点源 | 济南市市中区二环东路 | 徐永利,苏智星,李慧敏 | 2023-03-02 10:49:00.0 | 否 | 2023年3月2号济南市生态环境局市中分局执法人员对济南和弘区域能源有限公司山东大学兴隆山校区现场检查该单位两台5吨燃气锅炉已安装低氮燃烧器，主要用于供暖，运行记录齐全。
25 | 中国石化销售股份有限公司山东济南第二十四加油站 | 特殊源 | 济南市市中区党家庄镇党西村 | 张居东,蔡松平,傅萍 | 2023-03-06 09:44:00.0 | 否 | 2023年3月6日生态环境局市中分局执法人员张居东、蔡松平、傅萍到中国石化销售股份有限公司山东济南第二十四加油站进行现场检查，该单位主要从事汽柴油零售，该站有4台加油机12支加油枪，年销售汽油2500吨、柴油3000吨。该单位2020年6月30日申领排污许可证，编号：91370100724809702R001Q。2022年委托山东时方检测技术有限公司对密闭性、液阻、气液比、油气排放浓度进行检测，检测报告SFJC202204125显示该站污染物达标排放。检查当天该单位三次油气回收装置正常运行，台账记录齐全。已告知该单位生产经营中主要人员和物资安全。
26 | 济南瑞达动物保健品有限公司 | 一般源 | 济南市市中区小白村东工业园 | 张居东,傅萍,蔡松平 | 2023-02-16 10:06:00.0 | 否 | 2023年2月16日济南市生态环境局市中分局执法人员张居东、蔡松平、傅萍对济南瑞达动物保健品有限公司生产状况各项防污染设施运行情况进行检查。该单位未生产，主要从事饲料加工，年产饲料产品 700余吨。共四条生产线2台双螺旋锥形混合机、2台双轴奖叶式混合机。粉尘经脉冲除尘器净化处理后排放。2019年4月19日进行建设项目环境影响登记表备案:编号:201937010300000202。2020年3月6日进行固定污染源排污登记，编号913701037636731155001Y。有效期自2020年3月6日至2025年3月5日。2022年7月8日委托山东正衡测试技术有限责任公司对厂界颗粒物、臭气浓度、噪声进行检测，颗粒物0.195mg/m3、臭气浓度＜10、噪声昼间55.5分贝。检查中已告知该单位在生产过程中注意安全间题，同时加强员工安全培训。
27 | 济南顺康石磨面粉有限公司 | 一般源 | 济南市市中区党家街道办事处魏家村村南 | 张居东,傅萍,蔡松平 | 2023-03-08 09:24:00.0 | 否 | 2023年3月8日生态环境局市中分局执法人员张居东、傅萍、蔡松平到达济南顺康石磨面粉有限公司进行现场检查。该单位主要从事粮食加工，主要设备有石磨加工机一台，产生的废气主要为面粉粉尘。2021年8月31日进行环评备案，备案号：202137010300002404。石磨粉尘有布袋除尘器收集，收集的粉尘回收利用。产生的污水是洗麦子的水和生活污水，排入化粪池定期清运。检查中已告知该单位生产中注意人员和物资管理。
28 | 山东让客成机械有限公司 | 一般源 | 济南市市中区党家办事处西首 | 张居东,傅萍,蔡松平 | 2023-03-08 10:19:00.0 | 否 | 2023年3月8日生态环境局市中分局执法人员张居东、傅萍蔡松平到达该单位进行现场检查。该单位主要从事防爆车辆组装销售，目前正在建设中，两个厂房目前主要进行手工组装和成品存放。现场核实厂房内无喷漆、电焊、切割，只有成品。检查中已告知该单位正常生产中主要人员和物资安全管理。
29 | 济南美迪格数控机械有限公司 | 一般源 | 济南市市中区党家庄镇农业银行西邻北 | 张居东,傅萍,蔡松平 | 2023-03-06 10:09:00.0 | 否 | 2023年3月6日济南市生态环境局市中分局执法人员张居东、蔡松平、傅萍到达该单位进行现场检查。该单位2022年5月25日更名为山东美迪格数控科技有限公司，法人安吉全。该单位主要从事中空玻璃设备组装，生产环节为手工组装。产生的污水主要是生活废水，排入化粪池定期清运。检查中已告知该单位正常生产中主要人员和物资安全管理。
30 | 中国邮政速递物流股份有限公司济南市第二分公司 | 一般源 | 党家办事处重汽路南首 | 张居东,傅萍,蔡松平 | 2023-03-01 10:31:00.0 | 否 | 该单位目前正在拆迁，现场无人。
31 | 济南中农昊正生物技术有限公司 | 一般源 | 济南市市中区党家庄办事处104国道罗而段 | 张居东,傅萍,蔡松平 | 2023-03-01 09:59:00.0 | 否 | 2023年3月1日生态环境局市中分局执法人员张居东、傅萍、蔡松平到达济南中农昊正生物技术有限公司开展现场检查。该单位主要从事混合型饲料生产，主要设备有混合机一台、液体生产线一条，治污设施有布袋除尘器一台。主要产生的废气为粉尘有布袋除尘器收集，废水为生活污水排入化粪池定期清运，固废为废弃的包装物由废旧物资集中收集。该项目2018年7月17日进行环评备案，备案号：201837010300001699。2020年3月12日申领排污许可证登记，登记编号：913701035899311064001Z，有效期至2025年3月11日。现场检查中已告知该单位生产中加强对员工和物资的安全管理。