附件

“十四五”期间市中区水生态环境保护

骨干工程项目表

| 序号 | 类型 | 项目名称 | 建设内容 | 完成 年限 | 完成 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污染减排 | 市中区农村污水收集 治理工程 | 1.启动建设污水泵站、部分农村污水处理站及配套设施建设。 2.启动对市中区2019年以前建成的部分老旧农村污水管（渠）及附属设施进行提升修复。 | 2021年 | 已完成 |
| 2 | 污染减排 | 济南市 市中区陡沟（G104界）污水综合 治理工程 | 项目南起G104国道，北至市中区与槐荫区区界，全长3516米，主要实施河道工程、雨污水工程、中水工程、景观工程等。 | 2025年 | 未完成 |